## AERMEC бытовые
Прайс-лист на оборудование AERMEC
(бытовые системы кондиционирования воздуха)
на 15.03.2013 г.
Сплит-системы инверторные для настенной установки
Серия EWIH Inverter R410A Plasmacluster
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
EWI 071H | CWI 071H | 2,1/2,4 | 278*790*198 | 540*730*250
EWI 091H | CWI 091H | 2,64/3,1 | 278*790*198 | 540*730*251
EWI 121H | CWI 121H | 3,5/4,0 | 278*790*198 | 540*730*252
EWI 181H | CWI 181H | 5,0/5,7 | 325*1040*229 | 540*780*265
EWI 241H | CWI 241H | 7,0/7,5 | 325*1040*229 | 800*890*320
Сплит-системы неинверторные для настенной установки
Серия EWAH R410A On-Off Plasmacluster
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
EWA 070H | CSA 070H | 2,0/2,4 | 270*810*184 | 540*730*250
EWA 090H | CSA 090H | 2,64/3,1 | 270*810*184 | 540*730*250
EWA 120H | CSA 120H | 3,5/4,0 | 278*790*198 | 540*730*250
Серия EWAH R407C Plasmacluster с водоохлаждаемым конденсаторным блоком
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
EWA 120H | CWX 1217 | 3,5/4,0 | 278*790*198 | 450*470*260
Серия EWP R410A On-Off Plasmacluster
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
EWP 181H | CS 181H | 5,15/5,65 | 325*1040*229 | 645*890*327
EWP 241H | CS 241H | 6,6/8,1 | 325*1040*229 | 645*890*327
Серия EWP R407C Plasmacluster с водоохлаждаемым конденсаторным блоком
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
EWP 181H | CWX 1817 | 5,15/5,65 | 325*1040*229 | 450*470*260
EWP 181H | CWX 1817T* | 5,15/5,65 | 325*1040*229 | 450*470*260
EWP 241H | CWX 2417 | 6,6/8,1 | 325*1040*229 | 570*470*260
EWP 241H | CWX 2417T* | 6,6/8,1 | 325*1040*229 | 570*470*260
Серия EWA R407C с канальным наружным блоком для внутреннего монтажа
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
EWA 120H | CXS 1207H | 3,2/3,5 | 278*790*198 | 396*862*815

## AERMEC полупромышленные
Прайс-лист на оборудование AERMEC
(полупромышленные системы кондиционирования воздуха)
на 15.03.2013 г.
Сплит-системы канального типа, R410A
Серия LC-D (35-120 Па)
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
LC025D | LC025 | 2,5/2,7 | 220*913*680 | 540*848*320
LC035D | LC035 | 3,5/3,6 | 220*913*680 | 540*848*320
LC050D | LC050 | 5,0/5,6 | 266*1021*736 | 540*848*320
LC070D | LC070 | 7,0/8,0 | 268*1270*504 | 700*1018*412
LC100D | LC100 | 10,0/11,0 | 290*1251*744 | 840*1018*412
LC100D | LC100T* | 9,8/11,0 | 290*1251*744 | 840*1018*412
LC120D | LC120T* | 12,05/14,0 | 290*1251*744 | 1250*950*412
LC140D | LC140T* | 14,0/15,5 | 290*1251*744 | 1250*950*412
LC160D | LC160T* | 16,0/18,5 | 330*1251*788 | 1250*950*412
Серия DXE (120 Па)
Модель | Мощность (холод), кВт | Мощность (тепло), кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
DXE 30E | DXE 30CT* | 30,0/33,0 | 500*1500*1000 | 1772*990*880
Сплит-системы кассетного типа (декоративная панель с беспроводным ПДУ поставляется отдельно), R410A
Серия LC-C
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
LC035C | LC035 | 3,5/3,6 | 600*600*230 | 540*848*320
LC050C | LC050 | 5,0/5,6 | 600*600*230 | 540*848*320
LC070C | LC070 | 6,8/7,5 | 840*840*260 | 700*1018*412
LC100C | LC100 | 10,0/11,0 | 840*840*320 | 840*1018*412
LC100C | LC100T* | 10,0/11,1 | 840*840*320 | 840*1018*412
LC120C | LC120T* | 12,05/14,0 | 840*840*320 | 1250*950*412
LC140C | LC140T* | 14,0/15,5 | 840*840*320 | 1250*950*412
MDSGL40S | декоративная панель 650*650*50 для моделей LC035-050C (650*650*50)
MDSGL40 | декоративная панель 950*950*60 для моделей LC070-140C (950*950*60)
Сплит-системы напольно-подпотолочного типа, R410A
Серия LC-F
Модель/внутренний блок | Модель/внешний блок | Мощность холод/тепло, кВт | Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм
LC025F | LC025 | 2,5/2,7 | 695*836*238 | 540*848*320
LC035F | LC035 | 3,5/3,6 | 695*836*238 | 540*848*320
LC050F | LC050 | 5,0/5,6 | 695*836*238 | 540*848*320
LC070F | LC070 | 7,0/8,0 | 600*1300*188 | 700*1018*412
LC100F | LC100 | 10,0/11,0 | 695*1590*238 | 840*1018*412
LC100F | LC100T* | 9,8/10,78 | 695*1590*238 | 840*1018*412
LC120F | LC120T* | 12,05/14,0 | 695*1590*238 | 1250*950*412
LC140F | LC140T* | 14,0/15,5 | 695*1590*238 | 1250*950*412

## AERMEC промышленные
Прайс-лист на оборудование AERMEC
(промышленные системы кондиционирования воздуха)
на 15.03.2013 г.
Наружные блоки мультизональных систем R410A
Модель | Мощность, холод/тепло, кВт | Габариты, мм | Примечание (максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт.)
MDS120 | 12,0/14,0 | 1250*1100*340 | 7
MDS160T | 16,0/17,0 | 1250*1100*340 | 9
MDS260T* | 26,0/28,5 | 1772*990*880 | 16
MDS300T* | 30,0/33,5 | 1772*990*880 | 16
MDS450T* | 45,0/48,0 | 1772*990*880 | 16
MDS560T* | 56,0/60,0 | 1760*1980*920 | 32
MDS600T* | 60,0/63,0 | 1760*1980*920 | 32
Внутренние блоки мультизональных систем R410A
Настенного типа (модуль клапана входит в комплект)
Модель | Мощность, холод/тепло, кВт | Габариты, мм | Примечание
MDS22WN | 2.2 | 770*250*190 | с беспроводным ПДУ
MDS28WN | 2.8 | 770*250*190 | с беспроводным ПДУ
MDS36WN | 3.6 | 830*285*189 | с беспроводным ПДУ
MDS45WN | 4.5 | 830*285*189 | с беспроводным ПДУ
MDS50WN | 5 | 1020*310*228 | с беспроводным ПДУ
MDS56WN | 5.6 | 1020*310*228 | с беспроводным ПДУ
Кассетного типа (декоративная панель с беспроводным ПДУ поставляется отдельно)
Модель | Мощность, холод/тепло, кВт | Габариты, мм | Примечание
MDS28C | 2.8 | 840*840*190 | панель 950*950*60 мм
MDS36C | 3.6 | 840*840*190 | панель 950*950*60 мм
MDS45C | 4.5 | 840*840*190 | панель 950*950*60 мм
MDS50C | 5 | 840*840*190 | панель 950*950*60 мм
MDS56C | 5.6 | 840*840*240 | панель 950*950*60 мм
MDS71C | 7.1 | 840*840*240 | панель 950*950*60 мм
MDS90C | 9 | 840*840*320 | панель 950*950*60 мм
MDS112C | 11.2 | 840*840*320 | панель 950*950*60 мм
MDS28CS | 2.8 | 570*570*230 | панель 650*650*50 мм
MDS36CS | 3.6 | 570*570*230 | панель 650*650*50 мм
MDS45CS | 4.5 | 570*570*230 | панель 650*650*50 мм
MDSGL40 | - | - | панель 950*950*60 мм
MDSGL40S | - | - | панель 650*650*50 мм
Напольно-подпотолочного типа (модуль клапана в комплекте)
Модель | Мощность, холод/тепло, кВт | Габариты, мм | Примечание
MDS28F | 2.8 | 695*840*238 | с беспроводным ПДУ
MDS36F | 3.6 | 695*840*238 | с беспроводным ПДУ
MDS50F | 5 | 695*840*238 | с беспроводным ПДУ
MDS71F | 7.1 | 600*1300*188 | с беспроводным ПДУ
MDS112F | 11.2 | 695*1590*238 | с беспроводным ПДУ
Канального типа (модуль клапана встроен)
Модель | Мощность, холод/тепло, кВт | Габариты, мм | Примечание
MDS22D | 2.2 | 875*680*220 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS25D | 2.5 | 875*680*220 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS28D | 2.8 | 875*680*220 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS36D | 3.6 | 875*680*220 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS45D | 4.5 | 980*736*266 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS50D | 5 | 980*736*266 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS56D | 5.6 | 1155*756*300 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS71D | 7.1 | 1155*756*300 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS80D | 8 | 1155*756*300 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS90D | 9 | 1425*756*300 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS112D | 11.2 | 1425*756*300 | в комплекте с проводным ПДУ
MDS140D | 14 | 1425*756*300 | в комплекте с проводным ПДУ