## GENERAL CLIMATE бытовые
Прайс-лист на оборудование GENERAL CLIMATE
(бытовые системы кондиционирования воздуха)
на 15.03.2013 г.
Настенные сплит-системы
Серия Standart
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-S05CRI | 1.5 | - | 34/31/28 | 310 | 0.6
GC/GU-S07HRI | 2.1 | 2.2 | 32/28/25 | 380 | 0.8
GC/GU-S09HRI | 2.6 | 2.9 | 40/37/34 | 500 | 1.09
GC/GU-S12HRI | 3.5 | 3.8 | 41/38/35 | 500 | 1.46
GC/GU-S18HRI | 5.3 | 5.9 | 41/37/33 | 750 | 1.8
GC/GU-S24HRI | 7 | 7.9 | 43/40/37 | 1050 | 2.69
GC/GU-S30HRI | 8.2 | 8.3 | 47/44/41 | 1170 | 3.4
GC/GU-S36HRI | 10.3 | 11.1 | 50 | 1350 | 4.2
Серия Alfa
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-A07HR | 2.1 | 2.5 | 35/33/31 | 450 | 0.64
GC/GU-A09HR | 2.6 | 3.2 | 37/35/32 | 500 | 0.82
GC/GU-A12HR | 3.5 | 4.1 | 38/32/28 | 350 | 1.12
GC/GU-A18HR | 5.3 | 5.8 | 41/38/35 | 850 | 1.94
GC/GU-A24HR | 7 | 8 | 44/41/38 | 1080 | 2.6
Серия Alfa-Neo
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-N07HRI | 2.1 | 2.2 | 31/28/25 | 350 | 0.78
GC/GU-N09HRI | 2.6 | 2.9 | 37/34/31 | 460 | 1
GC/GU-N012HRI | 3.5 | 3.8 | 40/37/34 | 500 | 1.35
Серия Cyborg
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-K07HRI | 2.2 | 2.35 | 54 | 450 | 2.1
GC/GU-K09HRI | 2.7 | 2.9 | 33 | 500 | 0.81
GC/GU-K12HRI | 3.5 | 3.8 | 34 | 600 | 1.1
GC/GU-K18HRI | 5.3 | 5.6 | 40 | 880 | 1.64
Мульти-сплит системы
Серия Alfa R-410
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-M2A18HRN1 | 2,6х2 | 2,9х2 | 36 | 510 | 0.04
GC/GU-M2A21HRN1 | 2,6+3,5 | 2,6+3,5 | 36/39 | 510/660 | 0,036/0,044
GC/GU-M3A27HRN1 | 2,6х3 | 2,6х3 | 36 | 510 | 0.04
GC/GU-M3A30HRN1 | 2,6х2+3,5 | 2,6х2+3,5 | 36/39 | 510/660 | 0,036/0,044
Инверторные сплит-системы
Серия Standart
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-ES09HRI | 2.6 | 2.9 | 34 | 450 | 0.81
GC/GU-ES12HRI | 3.5 | 3.8 | 33 | 640 | 1.1
GC/GU-ES18HRI | 5.3 | 5.6 | 39 | 800 | 1.64
Серия Alfa-Neo
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-EN09HRI | 2.6 | 2.9 | 30 | 590 | 0.82
GC/GU-EN12HRI | 3.5 | 3.8 | 32 | 600 | 1.05
Серия Cyborg
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC/GU-EK09HRI | 2.6 | 2.9 | 33 | 500 | 0.81
GC/GU-EK12HRI | 3.5 | 3.8 | 34 | 600 | 1.1
GC/GU-EK18HRI | 5.3 | 5.6 | 40 | 880 | 1.64
Оконные кондиционеры
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GCW-05-CM (Холод) | 1.5 | - | 41 | 320 | 0.85
GCW-07-СR (Холод) | 2.1 | - | 43 | 350 | 0.85
GCW-07-HR | 2.1 | 2.1 | 43 | 350 | 0.85
GCW-07-CR | 2.1 | 2.1 | 43 | 350 | 0.85
GCW-09-HR | 2.6 | 2.6 | 44 | 420 | 0.85
GCW-12-HR | 3.5 | 3.5 | 45 | 550 | 0.85
GCW-18-HR | 5.3 | 5.3 | 46 | 660 | 0.85
GCW-24-HR | 7 | 7.3 | 45 | 700 | 0.85
Мобильные кондиционеры
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Площадь помещения, кв.м
GCP-09ERN2 | 2.6 | 1.6 | 47 | 580 | до 26
GCP-12ERN2 | 3.5 | 2.15 | 49 | 680 | до 43
GCP-12ERA1 | 2.6 | 1.6 | 47 | 580 | до 26

## GENERAL CLIMATE полупром
Прайс-лист на оборудование GENERAL CLIMATE
(полупромышленные системы кондиционирования воздуха)
на 15.03.2013 г.
Напольно-потолочные кондиционеры
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GC/GU-CF12HR | 3.5 | 3.9 | 52 | 600 | 1.39
GC/GU-CF18HR | 5.3 | 5.6 | 42/38 | 800 | 2.1
GC/GU-CF24HR | 7.4 | 8.8 | 45/40 | 1000 | 3.1
GC/GU-CF36HR | 10.5 | 13 | 45/41 | 1400 | 4.1
GC/GU-CF48HR | 14.1 | 15.5 | 52/49 | 1800 | 5.5
GC/GU-CF60HR | 17.6 | 19.1 | 52/49 | 1800 | 6.6
Кассетные кондиционеры
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GC/GU-4C18HR compact | 5.3 | 6 | 43/40 | 860 | 2.05
GC/GU-4C18HR | 5.3 | 6 | 43/40 | 1000 | 2.05
GC/GU-4C24HR | 7 | 7.4 | 48 | 1200 | 2.75
GC/GU-4C36HR | 10.7 | 11.7 | 47/44 | 1600 | 4.4
GC/GU-4C48HR | 14.1 | 15.6 | 47/44 | 1750 | 5.4
GC/GU-4C60HR | 17.6 | 19 | 44 | 1530 | 6.45
Канальные кондиционеры
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GC/GU-DN18HW | 5.5 | 6.4 | 38/35 | 1160 | 2.1
GC/GU-DN24HW | 7.1 | 7.6 | 38/35 | 1460 | 2.9
GC/GU-DN36HW | 11 | 12 | 50/47 | 2400 | 4.5
GC/GU-DN48HW | 14.5 | 15.8 | 50/47 | 2900 | 5.5
GC/GU-DN60HW | 16.6 | 18 | 52/49 | 2900 | 6.6
GC/GU-DN76HW | 22 | 24 | 48 | 4850 | 7.2
GC/GU-DN96HW | 28 | 31.5 | 60 | 3800 | 9.8
GC/GU-DN192HW | 60 | 55 | 60 | 10000 | 20.7
Колонные кондиционеры
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GC/GU-FS24HR | 7 | 8.2 | 40 | 1100 | 2.7
GC/GU-FS48ER | 14 | 15.2 | 44 | 2000 | 5.1
GC/GU-FS60EW | 17.6 | 22.7 | 50 | 2200 | 6.3
GC/GU-FS76EW | 22 | 23.5 | 47 | 4500 | 5.1
GC/GU-FS96ER | 27 | 30 | 45 | 4500 | 10.2
Мультизональные системы DV-max
Однопоточные кассетные блоки
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV28/1CD | 2.8 | 3.2 | 220 | 0.34 | 60
GC - MV36/1CD | 3.6 | 4 | 220 | 0.34 | 66
GC - MV45/1CD | 4.5 | 5 | 220 | 0.38 | 70
GC - MV56/1CD | 5.6 | 6.3 | 220 | 0.6 | 75
GC - MV71/1CD | 7.1 | 8 | 220 | 0.6 | 90
Четырехпоточные кассетные блоки (компактный тип)
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV28/4CD - A | 2.8 | 3.2 | 220 | 0.35 | 65
GC - MV36/4CD - A | 3.6 | 4 | 220 | 0.35 | 65
GC - MV45/4CD - A | 4.5 | 5 | 220 | 0.35 | 65
Четырехпоточные кассетные блоки
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV28/4CD | 2.8 | 3.2 | 220 | 0.6 | 97
GC - MV36/4CD | 3.6 | 4 | 220 | 0.6 | 97
GC - MV45/4CD | 4.5 | 5 | 220 | 0.6 | 97
GC - MV56/4CD | 4.5 | 5 | 220 | 0.6 | 110
GC - MV71/4CD | 7.1 | 8 | 220 | 0.77 | 110
GC - MV80/4CD | 8 | 9 | 220 | 0.77 | 110
GC - MV90/4CD | 9 | 10 | 220 | 1.1 | 135
GC - MV112/4CD | 11.2 | 12.5 | 220 | 1.1 | 140
Настенные блоки
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV22/GD - E | 2.2 | 2.5 | 220 | 0.34 | 35
GC - MV28/GD - E | 2.8 | 3.2 | 220 | 0.34 | 35
GC - MV36/GD - E | 3.6 | 4 | 220 | 0.34 | 35
GC - MV45/GD - E | 4.5 | 5 | 220 | 0.49 | 75
GC - MV56/GD - E | 5.6 | 6.3 | 220 | 0.49 | 75
Настенные блоки (встроенный электронный клапан)
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV22/GD - Y | 2.2 | 2.6 | 220 | 0.12 | 30
GC - MV28/GD - Y | 2.8 | 3.2 | 220 | 0.12 | 30
GC - MV36/GD - Y | 3.6 | 4 | 220 | 0.14 | 30
GC - MV45/GD - Y | 4.5 | 5 | 220 | 0.2 | 45
GC - MV56/GD - Y | 5.6 | 6.3 | 220 | 0.2 | 45
GC - MV71/GD - Y | 7.1 | 8 | 220 | 0.2 | 45
Напольно-потолочные блоки
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Циркуляция воздуха, м3/ч | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GC - MV36/CFD | 3.6 | 4 | 40 | 800 | 0.12
GC - MV45/CFD | 4.5 | 5 | 40 | 800 | 0.12
GC - MV56/CFD | 5.6 | 6.3 | 40 | 800 | 0.12
GC - MV71/CFD | 7.1 | 8 | 43 | 1000 | 0.14
GC - MV80/CFD | 8 | 9 | 43 | 1200 | 0.14
GC - MV90/CFD | 9 | 10 | 43 | 1200 | 0.14
GC - MV112/CFD | 11.2 | 12.5 | 43 | 1400 | 0.14
GC - MV140/CFD | 14.6 | 16.5 | 43 | 1400 | 0.14
Канальные блоки (тонкие h=210 мм, р=25 Па)
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV28/DHD - A | 2.8 | 3.2 | 220 | 0.85 | 65
GC - MV36/DHD - A | 3.6 | 4 | 220 | 0.85 | 65
Канальные блоки (средненапорные р=40 Па)
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV22/DHD | 2.2 | 2.5 | 220 | 0.5 | 50
GC - MV28/DHD | 2.8 | 3.2 | 220 | 0.6 | 65
GC - MV36/DHD | 3.6 | 4 | 220 | 0.7 | 80
GC - MV45/DHD | 4.5 | 5 | 220 | 1.5 | 120
GC - MV56/DHD | 5.6 | 6.3 | 220 | 1.6 | 150
GC - MV71/DHD | 7.1 | 8 | 220 | 1.7 | 170
GC - MV80/DHD | 8 | 9 | 220 | 1.7 | 170
GC - MV90/DHD | 9 | 10 | 220 | 1.5 | 220
GC - MV112/DHD | 11.2 | 12.5 | 220 | 1.5 | 220
GC - MV140/DHD | 14 | 16 | 220 | 1.83 | 220
GC - MV280/DHD | 28 | 31.9 | 220 | 2.6 | 220
Канальные блоки (высоконапорные р=196 Па)
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность охлаждения, Вт
GC - MV71/DPD | 7.1 | 8 | 220 | 2.3 | 400
GC - MV80/DPD | 8 | 9 | 220 | 2.3 | 400
GC - MV90/DPD | 9 | 10 | 220 | 3.8 | 700
GC - MV112/DPD | 11.2 | 12.5 | 220 | 3.8 | 700
GC - MV140/DPD | 14 | 16 | 220 | 3.8 | 700
GC - MV280/DPD | 28 | 31.9 | 220 | 3.8 | 700
Внешние блоки, R 22
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Потребляемая мощность охлаждения, Вт | Потребляемая мощность обогрева, Вт | Напряжение, В
GC GW-MV100/D | 11 | 12 | 3.5 | 3.4 | 220
GC GW-MV140/3D | 14 | 16 | 4.6 | 4.5 | 380
GC GW-MV280/3D | 29 | 30 | 9.1 | 8.9 | 380
GC GW-MV560/3D | 56 | 63 | 19.2 | 18.9 | 380
GC GW-MV840/3D | 91 | 105 | 90.4 | 91 | 380
D4 - Внешние блоки, R22
one module - D4
Модель | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Воздухообмен, м3/час
GW-MV252/3D4 | 27 | 7.6 | 25.2 | 39 | 420
GW-MV280/3D4 | 31.5 | 8.5 | 28 | 41 | 570
GW-MV335/3D4 | 35 | 10.2 | 33.5 | 42 | 630
GW-MV400/3D4 | 43 | 12.2 | 40 | 44 | 720
GW-MV450/3D4 | 47 | 13.7 | 35 | 46 | 840
two modules - D4
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GW-MV532/3D4 | 53.2 | 58.5 | 62 | 58.5 | 16.1
GW-MV560/3D4 | 20 | 63 | 62 | 63 | 17
GW-MV615/3D4 | 61.5 | 66.5 | 62 | 66.5 | 18.7
GW-MV680/3D4 | 68 | 74.5 | 62 | 74.5 | 20.7
GW-MV730/3D4 | 73 | 78.5 | 62 | 78.5 | 22.2
GW-MV785/3D4 | 78.5 | 82 | 62 | 82 | 23.9
GW-MV850/3D4 | 85 | 90 | 62 | 90 | 25.2
GW-MV900/3D4 | 85 | 90 | 62 | 90 | 27.4
three modules - D4
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GW-MV960/3D4 | 96 | 106 | 64 | 106 | 29.2
GW-MV1010/3D4 | 101 | 110 | 64 | 110 | 30.7
GW-MV1065/3D4 | 106.5 | 113.5 | 64 | 113.5 | 32.4
GW-MV1130/3D4 | 113 | 121.5 | 64 | 121.5 | 34.4
GW-MV1180/3D4 | 118 | 125.5 | 64 | 125.5 | 35.9
GW-MV1235/3D4 | 123.5 | 129 | 64 | 129 | 37.6
GW-MV1300/3D4 | 130 | 137 | 64 | 137 | 39.6
GW-MV1350/3D4 | 135 | 141 | 64 | 141 | 41.1
four modules - D4
Модель | Производительность охлаждения, кВт | Производительность обогрева, кВт | Уровень шума, Дб | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность охлаждения, кВт
GW-MV1405/3D4 | 140.5 | 152.5 | 65 | 152.5 | 42.2
GW-MV1455/3D4 | 145.5 | 157 | 65 | 157 | 43.1
GW-MV1520/3D4 | 152 | 160.5 | 65 | 160.5 | 43.8
GW-MV1570/3D4 | 157 | 168.5 | 65 | 168.5 | 45.8
GW-MV1630/3D4 | 163 | 172.5 | 65 | 172.5 | 49.6
GW-MV1685/3D4 | 168.5 | 176 | 65 | 176 | 51.3
GW-MV1750/3D4 | 175 | 184 | 65 | 184 | 53.3
GW-MV1800/3D4 | 180 | 188 | 65 | 188 | 54.8
Аксессуары
Модель | Описание
MDV-BY51N1 | разветвитель
MDV-BY101N1 | разветвитель
MDV-BY102A | разветвитель
MDV-BY103A | разветвитель
GC-MV-FQ01 | FQZHN-01 разветвитель
GC-MV-FQ02 | FQZHN-02 разветвитель
GC-MV-FQ03 | FQZHN-03 разветвитель
GC-MV-FQ04 | FQZHN-04 разветвитель
GC-MV-FQ05 | FQZHN-05 разветвитель
GC-MV-FQ06 | FQZHN-06 разветвитель
CE-FQZHW-01A | разветвитель
CE-FQZHW-01B | разветвитель
CE-FQZHW-02 | разветвитель
CE-FQZHW-03 | разветвитель
CE-FQZHW-04 | разветвитель
KJR-01B | проводной пульт управления
KJR-10B | проводной пульт управления
CCM01 | центральный контроллер (до 64 блоков)
CCM02 | центральный контроллер (до 32 блоков)
CCM03 | центральный контроллер (до 64 блоков)
MDV-WLJKXT (Версия 3.0) Контроллер (soft+ключ+конвертер) | Программно - аппаратный комплекс для построения системы центрального управления DV - MAX
T-LWT2-01A | фильтр (ДхШ) 1350x800 для CG-MV90/DHD, CGMV112/DHD, CG-MV140/DHD
T-LWT2-02A | фильтр (ДхШ) 1000x800 для CG-MV45/DHD, CG-MV56/DHD, CG-MV71/DHD